ОПИТУВАЛЬНИЙ    ЛИСТ

Розрахунок промислового теплового насосу

Назва компанії___________________________________________________________

ПІБ та посада відповідального за заповнення________________________________ ___________________________________________________________________________

Дата заповнення_________________________________________________________

Для підбору оптимальної для Вас теплового насосу просимо оцінити по ступені важливості для Вас наступні параметри обладнання при його підборі (поставте цифри від 1 до 7, де 1 – найважливіше, 7 – найменш важливе).

| Найменування | Оцінка |
| --- | --- |
| Енергоефективність (мінімальні експлуатаційні витрати) |  |
| Надійність |  |
| Вартість обладнання |  |
| Просте керування і експлуатація |  |
| Ремонтопридатність |  |
| Наявність сервісу у постачальника |  |
| Озонобезпечний екологічний фреон |  |

Назва і місце розташування об'єкту: ___________________________________________

| № п/п | Найменування параметру | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Необхідна продуктивність установки, кВт (та / або необхідний запас по потужності,%) |  |
| 2 | Сфера застосування |  |
| 3 | Джерело тепла |  |
| 4 | Температура джерела тепла, ºС |  |
| 5 | Тип насосу (вода-вода, вода-повітря, повітря-вода) |  |
| 6 | Розміри приміщення, до якого подається тепло, м2 |  |
| 7 | Початкова температура рідини, що нагрівається Тп, ºС |  |
| 8 | Кінцева температура рідини, що нагрівається, Тк, ºС |  |
| 9 | Розміщення теплового насосу (всередині або зовні приміщення) |  |
| 10 | Режим роботи (літній, зимовий, цілий рік) |  |
| 11 | Необхідність розрахунку гідравлічного контуру (так, ні) |  |
| 12 | Матеріал гідравлічного контуру (чорна сталь, нержав. сталь) |  |
| 13 | Наявність у Замовника додаткового обладнання (насос, бак накопичувальний, ін. комплектуючі гідравлічного контуру). * |  |

* - вказується з метою здешевлення системи.

Примітка:  (вказати додаткові вимоги або особливості вашого виробництва)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________