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ОПИТУВАЛЬНИЙ    ЛИСТ

Назва компанії________________________________________________________
ПІБ та посада відповідального за заповнення______________________________ ________________________________________________________________________
Дата заповнення______________________________________________________
	  	
Для підбору оптимальної для Вас системи холодопостачання просимо оцінити по ступені важливості для Вас наступні параметри холодильного обладнання при його підборі (поставте цифри від 1 до 10, де 1 – найважливіше, 10 – найменш важливе). 

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Найменування
	Оцінка

	Енергоефективність (мінімальні експлуатаційні витрати)
	

	Надійність
	

	Висока кінцева якість (продукції, що охолоджується, заморожується або зберігається)
	

	Мінімальна усушка продукції при термообробці
	

	Вартість обладнання
	

	Просте керування і експлуатація
	

	Устаткування корпусного вуличного виконання (не вимагає навісу та машинного відділення)
	

	Ремонтопридатність
	

	Наявність сервісу у постачальника
	

	Озонобезпечний екологічний фреон
	



      

	Місцезнаходження об'єкта (місто, селище, село)
	

	Габаритні розміри камери, мм
	

	Температура в камері, °С
	

	Тип технічного процесу (охолодження, заморожування, зберігання, та ін.)
	

	
	Матеріал стін, товщина, мм
	Теплоізоляція,
товщина, мм
	Температура повітря за стіною, °С

	Стіна 1
	
	
	

	Стіна 2
	
	
	

	Стіна 3
	
	
	

	Стіна 4
	
	
	

	Підлога
	
	
	

	Стеля
	
	
	

	Двері (кількість і розміри, наявність штори), м
	

	Спосіб завантаження (вантажопідйомність транспортного засобу)
	

	Тип продукту
	

	Час холодильної обробки, кг/год
	

	Температура продукту, що завантажується, °С
	

	Кінцева температура продукту, °С
	

	Відносна вологість у камері %
	

	Вантажообіг, кг/добу (кількість продукту, що обробляється за добу)
	

	Упаковка (наявність)
	

	Кількість людей, що працюють в камері, чол
	

	Розміщення холодильного агрегату (вулиця, машинне відділення, ін.)
	

	Наявність додаткового обладнання в камері та його споживана потужність, кВт
	



Коментарі __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖ, СЕРВІС ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ   
Тел.: (057) 780-65-75, (067) 579-60-67, (050) 620-15-08
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