ОПИТУВАЛЬНИЙ    ЛИСТ

Назва компанії________________________________________________________

ПІБ та посада відповідального за заповнення______________________________ ________________________________________________________________________

Дата заповнення______________________________________________________

Для підбору оптимальної для Вас системи холодопостачання просимо оцінити по ступені важливості для Вас наступні параметри холодильного обладнання при його підборі (поставте цифри від 1 до 10, де 1 – найважливіше, 10 – найменш важливе).

| Найменування | Оцінка |
| --- | --- |
| Енергоефективність (мінімальні експлуатаційні витрати) |  |
| Надійність |  |
| Висока кінцева якість (продукції, що охолоджується, заморожується або зберігається) |  |
| Мінімальна усушка продукції при термообробці |  |
| Вартість обладнання |  |
| Просте керування і експлуатація |  |
| Устаткування корпусного вуличного виконання (не вимагає навісу та машинного відділення) |  |
| Ремонтопридатність |  |
| Наявність сервісу у постачальника |  |
| Озонобезпечний екологічний фреон |  |

| Місцезнаходження об'єкта (місто, селище, село) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габаритні розміри камери, мм |  |  |  |  |
| Температура в камері, °С |  |  |  |  |
| Тип технічного процесу (охолодження, заморожування, зберігання, та ін.) |  |  |  |  |
|  | Матеріал стін, товщина, мм | Теплоізоляція, товщина, мм |  | Температура повітря за стіною, °С |
| Стіна 1 |  |  |  |  |
| Стіна 2 |  |  |  |  |
| Стіна 3 |  |  |  |  |
| Стіна 4 |  |  |  |  |
| Підлога |  |  |  |  |
| Стеля |  |  |  |  |
| Двері (кількість і розміри, наявність штори), м |  |  |  |  |
| Спосіб завантаження (вантажопідйомність транспортного засобу) |  |  |  |  |
| Тип продукту |  |  |  |  |
| Час холодильної обробки, кг/год |  |  |  |  |
| Температура продукту, що завантажується, °С |  |  |  |  |
| Кінцева температура продукту, °С |  |  |  |  |
| Відносна вологість у камері % |  |  |  |  |
| Вантажообіг, кг/добу (кількість продукту, що обробляється за добу) |  |  |  |  |
| Упаковка (наявність) |  |  |  |  |
| Кількість людей, що працюють в камері, чол |  |  |  |  |
| Розміщення холодильного агрегату (вулиця, машинне відділення, ін.) |  |  |  |  |
| Наявність додаткового обладнання в камері та його споживана потужність, кВт |  |  |  |  |

Коментарі __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________